CHESTIONAR

referitor la echipamentul electric al maşinilor

Întocmit în conformitate cu prevederile Anexei B (informativă) din standardul român SR EN 60204-1

Se recomandă ca informaţiile de mai jos să fie furnizate de utilizatorul real al echipamentului.

Aceasta poate facilita un acord între utilizator şi furnizor asupra condiţiilor de bază şi cerinţelor suplimentare ale utilizatorului pentru a garanta o concepţie, o aplicare şi o utilizare corespunzătoare a echipamentului electric al maşinii (a se vedea 4.1).

| Numele producătorului/furnizorului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numele utilizatorului final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul ofertei/comenzii |  |  | Data |  |  |  |  |  |
| Tipul maşinii |  |  | Numărul de serie |  |  |  |  |  |
| 1. Condiţii speciale (a se vedea articolul 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Maşina este destinată să funcţioneze în aer liber? | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| b) Maşina va utiliza, a prelucra sau produce materiale explozibile sau inflamabile? | Da/Nu |  | Dacă da, cerinţa |  |  |  |  |  |
| c) Maşina este utilizată în atmosferă potenţial explozivă sau inflamabilă ? | Da/Nu |  | Dacă da, cerinţa |  |  |  |  |  |
| d) Maşina poate să prezinte pericole speciale prin producerea sau utilizarea anumitor materiale? | Da/Nu |  | Dacă da, cerinţa |  |  |  |  |  |
| e) Maşina este utilizată în mine? | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| 2. Alimentarea(ile) electrică(e) şi condiţiile asociate (a se vedea paragraful 4.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Variaţiile probabile ale tensiunii (dacă sunt mai mari de ±10 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Variaţiile probabile ale frecvenţei (dacă sunt mai mari de ±2 %) | Permanent |  | Scurtă durată |  |  |  |  |  |
| c) A se indica modificările luate în considerare ale echipamentului electric care necesită o creştere a cerinţelor de alimentare electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Să se specifice întreruperile tensiunii de alimentare dacă au o durată mai mare decât aceea specificată la articolul 4, atunci când echipamentul electric trebuie să-şi menţină funcţionarea în asemenea condiţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mediul fizic şi condiţiile de funcţionare (a se vedea paragraful 4.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Mediul electromagnetic (a se vedea paragraful 4.4.2) | Mediu rezidenţial, comercial sau uşor industrializat |  | Mediu industrial |  |  |  |  |  |
| Condiţii sau cerinţe speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Domeniul temperaturii ambiante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Domeniul umidităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Altitudine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Condiţii speciale de mediu (de exemplu, atmosfere corozive, praf, medii umede) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Radiaţii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Vibraţii, şocuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Cerinţe speciale referitoare la instalare şi funcţionare (de exemplu, cerinţe de întârziere a focului pentru cabluri şi conductoare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Transport şi depozitare (de exemplu, temperaturi în afara domeniului specificat la 4.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Alimentări electrice de intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentru fiecare din sursele de alimentare necesare se indică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Tensiune nominală (V) | Curent alternativ |  | Curent continuu |  |  |  |  |  |
|  | Dacă curentul este alternativ, numărul de faze |  | Frecvenţa |  |  |  |  |  |
| Curentul de scurtcircuit presupus în punctul de alimentare al maşinii (kA eficace) (a se vedea, de asemenea, punctul 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Tipul punerii la pământ a alimentării de putere (a se vedea CEI 60364-1) | TN (schemă în care punctul neutru este direct legat la pământ, cu conductorul de protecţie (PE) legat direct la acest punct) ; a se specifica dacă punctul pus la pământ este punctul neutru (punct comun în schema stea) sau un alt punct. |  | TT (schemă în care un punct este legat direct la pământ, dar conductorul de protecţie(PE) al maşinii nu este racordat la acest punct) |  |  |  |  |  |
|  | IT (schemă în care nici un punct nu este legat direct la pământ) |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Echipamentul electric trebuie legat la conductorul neutru(N) al alimentării ? (a se vedea 5.1) | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| d) Dispozitiv de secţionare a alimentării |  |  |  |  |  |  |  |  |
| întreruperea conductorului neutru (N) este cerută ? | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| Este cerută o legătură demontabilă pentru conductorul (N) ? | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| Tipul dispozitivului de separare a alimentării care este furnizat ? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Protecţia împotriva şocurilor electrice (a se vedea articolul 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Pentru care din următoarele clase de persoane se cere accesul în interiorul carcaselor pe durata normală de funcţionare ? | Persoane calificate (în domeniul electric) |  | Persoane instruite (în domeniul electric) |  |  |  |  |  |
| b) Trebuie să se furnizeze încuietori cu cheie detaşabilă pentru blocarea uşilor şi a capacelor? (a se vedea 6.2.2) | DA |  | Nu |  |  |  |  |  |
| 6. Protecţia echipamentului (a se vedea articolul 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Utilizatorul sau furnizorul trebuie să furnizeze protecţia împotriva supracurenţilor conductoarelor de alimentare? (a se vedea 7.2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul şi calibrul reglajului dispozitivelor de protecţie contra supracurenţilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Puterea maximă a motoarelor în curent alternativ trifazat care pot fi pornite direct prin alimentare (kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Numărul dispozitivelor de detecţie a suprasarcinii unui motor poate fi redus? (a se vedea 7.3) | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| 7. Funcţionare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pentru sistemele de comandă fără fir, să se specifice timpul de întârziere înaintea opririi automate a maşinii ca urmare a absenţei unui semnal de validare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Interfaţa operator şi dispozitivele de comandă montate pe maşină (a se vedea articolul 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preferinţe pentru culori speciale (de exemplu, pentru alinierea cu maşinile existente) | Pornit |  | Oprit |  |  |  |  |  |
|  | Altul |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Aparataj de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradul de protecţie al carcaselor (a se vedea 11.3) sau condiţii speciale: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Practici de cablare (a se vedea articolul 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aveţi nevoie de o metodă specifică de identificare a conductoarelor? (a se vedea 13.2.1) | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| Tip |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Accesorii şi iluminare (a se vedea articolul 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Este cerut un tip special de soclu pentru priza de curent? | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| Dacă da, ce tip? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Soclurile prizelor de curent pentru mentenanţă sunt furnizate cu o protecţie suplimentară prin utilizarea de Dispozitive Diferenţiale Reziduale (DDR)? | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| c) Dacă maşina este echipată cu un iluminat local: | Tensiune cea mai ridicată admisă (V) |  | —dacă circuitul de iluminat nu este racordat direct la reţea, care este tensiunea preferată ? |  |  |  |  |  |
| 12. Marcaje, avertismente şi coduri de referinţă (a se vedea articolul 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Identificare funcţională (a se vedea 16.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specificaţii: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Inscripţii/marcaje speciale | Pe echipamentul electric? |  | în ce limbă ? |  |  |  |  |  |
| c) Marcajul de certificare | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| Dacă da, care? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Documentaţie tehnică (a se vedea articolul 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Documentaţia tehnică (a se vedea 17.1) | Pe ce suport? |  | în ce limbă ? |  |  |  |  |  |
| b) Mărimea, poziţia şi scopul canalizărilor, traseelor de cablu deschise sau suporturilor de cabluri de furnizat de către utilizator (a se vedea 17.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Să se indice dacă există limitări speciale referitoare la dimensiuni sau masă, care pot să afecteze transportul maşinilor sau al ansamblurilor de aparataje de comandă pe amplasamentul de instalare: | Dimensiuni maxime |  | Mase maxime |  |  |  |  |  |
| d) Pentru maşinile de construcţie specială, trebuie să se furnizeze un certificat de încercare a funcţionării maşinii în sarcină? | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |
| e) In celelalte cazuri, se poate furniza un certificat de încercare a funcţionării în sarcină pentru un prototip identic | Da |  | Nu |  |  |  |  |  |